大唐长春第三热电厂

2016年度自行监测开展情况年度报告

- 一、企业基本情况

| 企业名称 | 大唐长春第三热电厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 长春市汽车产业开发区长沈路10577号 |  |  |
| 组织机构代码 | 67560865-5 | 法人代表 | 刘广伟 |
| 环保联系人 | 陈卓 | 联系方式 | 043185811519 |
| 所属行业 | 火力发电 | 生产周期 | 一年 |
| 污染源类型 | 废气国控 |  |  |
| 是否委托监测 | 否 |  |  |
| 自行监测技术手段 | 自动监测 |  |  |
| 产生污染环节及污染物产生情况 |  |  |  |

- 监测方案的调整变化情况

- 按照原监测方案执行，无调整变化。

- 二、全年生产天数：正常生产运行，生产365天，停产0天。

- 监测天数：自动监测设备24小时监测，共监测365天。

- 监测点位：1、2号机组排放口

| - 监测点位 | - 监测项目 | - 应监测次数 | - 实际监测次数 | - 达标次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1号机排放口 | - 烟尘 | - 6484.63 | - 6484.63 | - 全部达标 |
|  | - 二氧化硫 | - 6484.63 | - 6484.63 | - 全部达标 |
|  | - 氮氧化物 | - 6484.63 | - 6484.63 | - 全部达标 |
| - 2号机排放口 | - 烟尘 | - 6285.83 | - 6285.83 | - 全部达标 |
|  | - 二氧化硫 | - 6285.83 | - 6285.83 | - 全部达标 |
|  | - 氮氧化物 | - 6285.83 | - 6285.83 | - 全部达标 |

- 各监测指标全年监测次数：

- 厂界噪声每季度1次，共监测16次。全部达标。

- 三、全年废水、废气污染物排放量：

- 废水排放量：零排放。

- 废气污染物排放量：氮氧化物排放量为602.79吨。二氧化硫排放量为 991吨。烟尘排放量为148.1吨。

- 数据来源：在线监测平台

- 计算公式：排放口烟气排放量=273÷(273+断面平均烟温)×（测定期间大气压力+测定断面静压）÷101325×（1-测定断面平均含湿量）×流速(m/s)×3600（s)×断面面积×（21%-6%）÷（21%-实际氧含量）

- 污染物排放量（t）=污染物排放浓度(mg/m³）×排放口烟气排放量÷1000000000

| - 机组 | - 排放口排放量(万标立方米) | - 烟尘(毫克/立方米) | - 二氧化硫(毫克/立方米) | - 氮氧化物(毫克/立方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1号机排放口 | - 470912.35 | - 16.67 | - 82.81 | - 62.99 |
| - 2号机排放口 | - 695418.99 | - 16.06 | - 98.05 | - 58.19 |

- 四、固体废弃物的类型、处置方式、去向

- 固体废弃物的类型：粉煤灰: 397151.18吨  石膏：45157.88吨    灰渣：368113.02吨。

- 处置方式：综合利用

- 去向：销售至长春市佳泰电力设备有限公司进行综合利用

- 按要求展开的周边环境质量影响状况监测结果

- 未要求开展