长春一汽普雷特科技股份有限公司自行监测开展

情况年度报告（2016）

| 企业名称 | 长春一汽普雷特科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测方案 执行情况 | 2016年度按照长春市环境保护局审核通过的《长春一汽普雷特科技股份有限公司年度自行监测方案》内容全面有效执行。 |  |  |  |  |  |
| 全年生产天数 | 252 | 监测天数 |  | 12 |  |  |
| 监测点位 | 监测项目 | 应监测次数 |  | 实际监测次数① |  | 达标次数 |
| 污水总排口 | 化学需氧量 | - |  | 12 |  | 12 |
|  | 氨氮 | - |  | 12 |  | 12 |
|  | 六价铬 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 总铬 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 总镍 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 总锌 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | PH值 | 12 |  | 12 |  | 12 |
| 全年废水污染物产生量 | 化学需氧量（吨） | 2.72 84920*32 |  |  |  |  |
|  | 氨氮（吨） | 0.14 84920*1.59 |  |  |  |  |
|  | 六价铬（吨） | 0.22 546*410 |  |  |  |  |
| 计算依据 | - 按照有环保部制定的《工业企业污染排放及处理利 - 用情况》表格和《排放污染物申报登记统计表》 填写。 |  |  |  |  |  |
| 全年废气污染物产生量 | 二氧化硫（吨） | 无 |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物（吨） | 无 |  |  |  |  |
| 计算依据 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 一般工业固体废物 |  | 产生数量（吨） |  | 25.28 |  |
|  | 危险废物电镀污泥 |  | 产生数量（吨） |  | 10.66 |  |
| 处置方式 | 转移 |  | 去向 |  | 长春一汽综合利用股份有限公司 长春一汽综合瑞曼迪斯环保科技有限公司 |  |
| 周边环境质量影响状况监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境质量影响状况监测结果由中国第一汽车股份有限公司所属检测服务中心环境监测站检测，结果合格达到环保要求。 |  |  |  |  |  |  |

①如实际监测次数小于应监测次数需附页说明原因

②应监测次数小于生产天数，需附页说明情况

长春一汽普雷特科技股份有限公司

2017年1月16日